| PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đại Hiệp, ngày tháng 9 năm 2022 |
| --- | --- |

### NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

### TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

### ( Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-THCSTP, ngày     tháng    năm của HT Trường THCS Trần Phú )

Điều 1. Công tác PCCC là nghĩa vụ của toàn thể CBGVNV kể cả phụ huynh đến làm việc tại trường.

Điều 2. Bộ phận nào có nhu cầu sử dụng thêm thiết bị điện phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường. Khi đang sử dụng thiết bị điện phải trông coi; không được lơ là hay bỏ đi làm việc khác.

Điều 3. Không tự ý đấu nối, sửa chữa làm thay đổi hệ thống điện. Việc đấu mắc các thiết bị điện phải do chính thợ điện làm và phải đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn về điện.

Điều 4. Khi hệ thống điện có sự cố chập, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo ngay cho lãnh đạo nhà trường để bố trí thợ điện đến sửa chữa, khắc phục. Khi sửa chữa phải ngắt cầu dao; tại cầu dao phải treo biển “Cấm đóng điện”; Người nào ngắt điện thì phải do chính người đó đóng điện trở lại.

Điều 5. Không được đặt thiết bị đốt nóng như: bàn là, bếp điện, lò sấy, …) lên trên hoặc dưới vật dễ cháy. Không được dùng bóng điện để sấy, dùng giấy hoặc các vật liệu dễ cháy làm cháy điện.

Điều 6. Phương tiện chữa cháy phải bảo quản tốt, để ở nơi dễ thấy, dễ lấy. Không được tự ý thay đổi vị trí để phương tiện dụng cụ chữa cháy. Không được sử dụng phương tiện, dụng cụ chữa cháy vào việc khác.

Điều 7. Toàn thể CBGVNV trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm điện. Khi ra ngoài, hết giờ làm việc thì phải tắt hết các nguồn điện..

Điều 8. Mỗi cá nhân sử dụng điện phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra hệ thống điện của mình để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố cháy, nổ, tai nạn về điện.

Điều 9. Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải triệt để chấp hành nội quy này. Nếu vi phạm để xảy ra các sự cố về điện, tuỳ theo mức thiệt hại nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

HIỆU TRƯỞNG